## İSALE HATTI
ÇAN İLÇESİ YUVALAR KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
S.N | POZ | YAPILAN İŞİN CİNSİ | BRM. | MİKTARI | BİRİM FİYATI | TUTARI
1 | KAZI-1 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Dar Derin Kazı) (%50) | m³ | 1260
2 | KAZI-2 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Dar Derin Kazı) (%30) | m³ | 756 |  |  |  | KAZI
3 | KAZI-3 | Makine ile her derinlik ve genişlikte sert ve yumuşak kaya Kazılması (Dar Derin Kazı) (%20) | m³ | 504 |  |  | 4200 | 1 | 0.6 | 2520
4 | DOLGU-1 | El ile dolgu yapılması | m³ | 756
5 | DOLGU-2 | Kazı malzemesinden makina ile hendek ve temel dolgusu yapılması | m³ | 1764 |  |  |  | DOLGU
6 | PE100-1 | Dış Çapı ø75 PE 100-16 ATÜ Boru ve Döşenmesi İşi | m | 600 |  |  | 3900 | 0.7 | 0.6 | 1638
7 | PE100-2 | Dış Çapı ø75 PE 100-10 ATÜ Boru ve Döşenmesi İşi | m | 1500
8 | PE100-3 | Dış Çapı ø63 PE 100-10 ATÜ Boru ve Döşenmesi İşi | m | 3150
9 | EFK-1 | Dış Çapı 75 mm 16 atü PE100 Boru ve Özel Parça Başlarının Elektrofüzyon Kaynağı İle Eklenmesi (Manşon Bedeli dahil) | Ad. | 10
10 | EFK-2 | Dış Çapı 75 mm 10 atü PE100 Boru ve Özel Parça Başlarının Elektrofüzyon Kaynağı İle Eklenmesi (Manşon Bedeli dahil) | Ad. | 30
11 | EFK-3 | Dış Çapı 63 mm 10 atü PE100 Boru ve Özel Parça Başlarının Elektrofüzyon Kaynağı İle Eklenmesi (Manşon Bedeli dahil) | Ad. | 34
12 | O.V-1 | Çapı 65 mm, OVAL VOLANLI VANALARIN YERLEŞTİRİLMESİ [TSE 457 Föy/1A, DİN3225'E UYGUN İSO 9000 BELGELİ][PN 10-16 ATÜ] (SFERO DÖKÜM) | Ad. | 2
13 | D.D.V.-1 | Çapı 65 mm, DİNAMİK DARBESİZ VANTUZLARIN YERLEŞTİRİLMESİ (PN 10-16 ATÜ ) (İLGİLİ TSE STANDARDINA UYGUN VE ISO 9001 BELGELİ)(SFERO DÖKÜM) | Ad. | 3
14 | F.A-1 | Dış Çapı 75 mm, PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜNÜN [PE-FA] DÖŞENMESİ (Flanş Dahil)-16 ATÜ | Ad. | 3
15 | F.A-2 | Dış Çapı 75 mm, PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜNÜN [PE-FA] DÖŞENMESİ (Flanş Dahil)-10 ATÜ | Ad. | 5
16 | F.A-3 | Dış Çapı 63 mm, PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜNÜN [PE-FA] DÖŞENMESİ (Flanş Dahil)-10 ATÜ | Ad. | 2
17 | E.TE-1 | Dış Çapı 75/75 mm, PE100 EŞİT TE [16 ATÜ] | Ad. | 1
18 | E.TE-2 | Dış Çapı 75/75 mm, PE100 EŞİT TE [10 ATÜ] | Ad. | 4
19 | F.B.B-1 | Dış Çapı 75 mm, FLANŞLI PE100 BORU VE ÖZEL PARÇA BAŞLARININ BAĞLANMASI | Ad. | 10
20 | 43.560.1104/İB | Buhar kürlü 500 dz Prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanı ile parsel bacası teşkili (H=1 m , İç Ebadı: 0,80x0,80 m Et Kalınlığı:0,10 m ve birleşim yerleri 600 dz 'lu harç) | Ad. | 6
21 | 43.560.1106/İB | Parsel Bacası İçin İmal Edilmiş Profil Demiri İle Çerçevelenmiş Prefabrik Betonarme Kapağın Parsel Bacası Üzerine Yerleştirilmesi (0,50x1,00x0,10 m) | Ad. | 12
22 | Özel Poz | Özel Aksam | kg | 50
TOPLAM (KDV HARİÇ) :